ООО «АнпирСтрой»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проведения обследования дымовой трубы

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и адрес предприятия |  |
| 2 | Фамилия и телефон директора, ответственного лица |  |
| 3 | Номер проекта и кем разработан или привязан к местным условиям |  |
| 4 | Когда труба введена в эксплуатацию |  |
| 5 | Намечаемый срок остановки трубы для проведения обследования |  |
| 6 | Намечаемый срок остановки трубы для проведения ремонта |  |
| 7 | Тип (кирпичная, бетонная, металлическая, с внутренними стволами) |  |
| 8 | Наименование цеха, в котором находится труба |  |
| 9 | Марка, количество, производительность и мощность подключаемого оборудования с указанием числа часов работы по месяцам |  |
| 10 | Высота трубы от отметки +-0,0 |  |
| 11 | Верхний внутренний диаметр трубы |  |
| 12 | Верхний наружный диаметр трубы |  |
| 13 | Нижний наружный диаметр трубы |  |
| 14 | Вид топлива и его расход при номинальной нагрузке |  |
| 16 | Содержание серы в топливе |  |
| 17 | Число часов работы в год на каждом виде топлива по месяцам |  |
| 18 | Вид очистки дымовых газов |  |
| 19 | Температура отводимых газов у ввода в трубу и продолжительность её действия по месяцам |  |
| 20 | Точка росы отводимых газов |  |
| 21 | Объём отводимых газов, м3/с |  |
| 22 | Состав отводимых газов в % по объёму с точным указанием агрессивных составляющих |  |
| 23 | Разряжение у основания трубы |  |
| 24 | Результаты наблюдения за осадками основания |  |
| 25 | Отклонение трубы по вертикали |  |
| 26 | Когда проводилось обследование и какие его результаты |  |
| 27 | Когда проводился ремонт и кем |  |
| 28 | Какие из нижеперечисленных разрушений имеются на трубе: |  |
| А | грозозащиты; |  |
| Б | светофорных площадок; |  |
| В | ходовой лестницы; |  |
| Г | фундамента; |  |
| Д | наружной поверхности ствола; |  |
| Е | головки трубы; |  |
| Ж | футеровки; |  |
| З | антикоррозионной зашиты; |  |
| И | перекрытий бункера |  |
| 29 | Прочие дефекты |  |
| 30 | Какие изменения внесены в проект |  |
| 31 | Характеристика грунтов, уровень грунтовых вод, их состав |  |

Контактное лицо: